**乡宁县集中式生活饮用水**

**水源水质状况报告**

**（2023年1月）**

**一、监测情况**

**（一）监测点位**

2023年1月乡宁县开展了城区集中式饮用水源地水质监测。具体为：清峪水库饮用水源地,属地表水源地。

1.地表水水源：清峪水库饮用水源地在取水口进行采样。

**（二）监测项目**

1.地表水水源：清峪水库饮用水源地监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共62项。

**二、评价标准及方法**

清峪水库饮用水源地水质基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办[2011]22号）及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类进行评价。补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

**三、评价结果**

2023年1月，清峪水库饮用水源地达标率为100%。

四、各水源有关情况

2023年1月乡宁县（市）集中式饮用水源地水质状况一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市名称 | 水源地名称 | 水源地性质 | 是否达标 | 超标项目 | 达标率（%） |
| 乡宁县 | 清峪水库 | 地表水 | 是 | 无 | 100 |
| 带\*为扣除本底后的达标率 |

**五、水质超标原因分析**

无